Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 8/  ze dne 21.6.2007

Vodohospodářské dílo Čerpací stanice Uhříněves

movitý majetek

zůstatková cena movitého majetku k 1. 6. 2007 – 4 018 760,- Kč

Šoupátko DN 250/40 - 4 ks

Šoupátko DN 300/40 - 1 ks

Šoupátko DN 300/16 - 4 ks

Šoupátko DN 500/B -  2 ks

Šoupátko s el. pohonem -  2 ks

Trubní materiál – 2 ks

Kabelové vedení 1 KW – 1 ks

Kabelová přípojka 22KV – 1 ks

Čerpadlo 65 CVX/4 – 1 ks

Čerpadlo 0S 200-A-4ST – 3 ks

Čerp. feka 93-FE/P – 1 ks

Čerpadlo L-VN 5/III-D-01 – 1 ks

Čerpadlo L-VN-5/3 – 1 ks

Čerpadlo typ Ahlstrom AP 32-80 – 2 ks

Tlaková nádoba stojatá – 4 ks

Píst. kompresor 2DVK – 1 ks

Transformátor 22/0.4 – 2 ks

Rozvodna 22 KV-Kobkov – 1 ks

Skříňový rozvaděč NN-RM2 – 1 ks

Skříňový rozvaděč NN-RU – 1 ks

Skříňový rozvaděč NN-RM3 – 1 ks

Skříňový rozvaděč – 1 ks

Skříňové měření USM – 1 ks

Usměrňovač KT24-50SR – 2 ks

Průtokoměr DN 300/16 – 1 ks

Průtokoměr KZS 400/16 – 1 ks

Kužel. uzávěr DN400/16 – 1 ks

Jeřáb most. ruční TYP 16-02, 1.6T, ZDV10– 1 ks

Akumulační kamna – 2 ks

Měřící zařízení na motory – 1 ks

Měřící hodiny s motorem – 1 ks

Průtokoměr – 1 ks

Sigmaflow typ 1010 K/D DN 200

Čerpadlo typ Ahlstrom AP 32-80 – 2 ks

Odstředivá čerpadla, včetně motoru a čepové spojky – 2 ks

ELVYK HS-2 – 2 ks

ELVYK sonda – 1 ks

Stykač VH400A – 3 ks

Stykač V16 DE – 4 ks

Stykač-kontakt 400A – 2 ks