Pravidla pro činnost v záplavových oblastech  
16.8.2002, MUDr. Vladimír Polanecký , zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1

1/ Používáme zásadně jen vodu balenou,nebo z přistavené cisterny orgány státu nebo samosprávy 
2/ Podle pokynů orgánu hygienické služby je možno použít vodu převařenou. Přesto ke koupání kojence a novorozence použijeme vodu balenou nebo z cisterny, rovněž vždy i na obličej, oči, ústa, končetiny a intimní místa. 
3/ Vodu z vlastní studny, pokud byla před záplavami zdravotně nezávadní použijeme: 
Vrtané studny 
a) až po opadnutí vody s dobrou meteorologickou prognózou 
b) po mechanické očistě studny (povrchu a okolí) nezávadnou vodou 
c) po vyčerpání veškeré vody 
d) aplikaci dezinfekce buď Savo 5%(1 litr na 20 l vody) 
Sanosil-DDW nebo Sanosil D-10, nebo Sanosil Super 25 dle návodu 
- ponecháme 1 den 
- vyčerpáme 
- novou vodu odebereme dle návodu k laboratornímu vyšetření 
Kalná voda indikuje, že není vše v pořádku! 
Kopané studny 
a) po kontrole nepřítomnosti CO(svíčka) omyjeme kartáčem povrch 5% Savem nebo Sanosilem dle návodu vnitřní stěny, čerpadlo i dno studny po předchozím vyčerpání 
b) opláchneme čistou vodou ( hasiči?) a vyčerpáme, odstraníme nános na dně a dodáme čistý písek nebo štěrk 
c) po naplnění při zákalu čerpáme až do odtoku vody čisté 
d) odebereme vzorek dle návodu na laboratorní vyšetření 
Studny a zdroje pro hromadný odběr musí čistit a laboratorně vyšetřovat jen akreditované firmy! 
4/ Potraviny 
a) Veškeré zaplavené potraviny odevzdáme k likvidaci 
b) Veškeré zemědělské plodiny, především zeleninu zlikvidujeme 
c) Zaplavené ovoce není rovněž vhodné konzumovat 
d) Konzervy očistíme alespoň saponátem, strhneme nálepky, opláchneme nezávadnou vodou a necháme zaschnout 
e) Sterilizované konzervy ve skle zkontrolujeme na těsnost a stejně ošetříme jako d) 
5/ Ošetření stěn a povrchů 
a.	použijeme chlorové preparáty s mechanickou očistou zakrytím mulem, netkaným textilem(3% Chloramin,3%Savo-Prim,5% Savo.(Při již narostlé plísni postříkáme 10% Dusept, pokrýt mulem , netkaným textilem a postříkat znovu 2% Duseptem, po vyschnutí, při nálezu plísně opakujeme, na závěr do malby přidáme protiplísňový preparát (Pregnolit a pod.)) 
b.	vždy se seškrábáním na omítku 
c.	necháme vyschnout, omítneme 
d.	do malby dáme protiplísňový preparát(Lamal a pod.) 
e.	veškeré povrchy ošetříme preparáty: Savo, ChloraminB, Incidur, Desprej 
f.	na kov použijeme Lysoformin 3000, Neodisher Septo2000 new, Sekuspet pulver
Na ruce vždy po práci Chloramin B 0,5%, Spitaderm, Sterilium 
Preparáty užijeme v koncentraci dle návodu 
Obdobně použijeme na textilní povrchy,(lépe je saponát, pozor na změny barvy u dezinfekčních roztoků) a ostatní povrchy 
Prádlo vypereme podle typu v nejvyšší teplotě, zbytek necháme chemicky vyčistit 
Veškeré práce s povrchovou vodou, bahnem a hlínou a s kompostem po záplavách provádíme v gumové obuvi, v gumových nebo latexových rukavicích, které po práci dezinfikujeme a omyjeme! 
Se zažívacími potížemi, průjmy, teplotou, dýchacími potížemi, s hnisajícími kožními projevy, jakýmkoliv poraněním, vyrážkou, vždy navštívíme lékaře!